	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
[image: image1]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DN
	 
	mm
	15
	20
	25
	32
	40
	50
	65
	80
	100
	125
	150
	175
	200
	250
	300
	350
	400

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nombre
	 
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	8
	8
	8
	8
	8
	12
	12
	16
	16

	Pour
	Diamètre
	mm
	M 12
	M 12
	M 12
	M 16
	M 16
	M 16
	M 16
	M 16
	M 16
	M 16
	M 20
	M 20
	M 20
	M 20
	M 20
	M 20
	M 24

	Brides
	Longueur sous tête
	mm
	45
	50
	50
	50
	50
	50
	60
	60
	60
	70
	80
	80
	80
	80
	80
	90
	100

	PN 10
	Longueur filetée
	mm
	30
	30
	30
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	46
	46
	46
	46
	46
	46
	54

	 
	Poids
	kg
	0,08
	0,085
	0,085
	0,2
	0,2
	0,2
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,4
	0,4
	0,4
	0,44
	0,44
	0,46
	0,7

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nombre
	 
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	8
	8
	8
	8
	8
	12
	12
	12
	16
	16

	Pour
	Diamètre
	mm
	M 12
	M 12
	M 12
	M 16
	M 16
	M 16
	M 16
	M 16
	M 16
	M 16
	M 20
	M 20
	M 20
	M 24
	M 24
	M 24
	M 27

	Brides
	Longueur sous tête
	mm
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	60
	60
	60
	70
	80
	80
	80
	90
	90
	100
	100

	PN 16
	Longueur filetée
	mm
	30
	30
	30
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	46
	46
	46
	54
	54
	54
	60

	 
	Poids
	kg
	0,095
	0,095
	0,095
	0,2
	0,2
	0,2
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,44
	0,44
	0,44
	0,65
	0,65
	0,7
	0,95

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nombre
	 
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	8
	8
	8
	8
	8
	12
	12
	12
	16
	16
	16

	Pour
	Diamètre
	mm
	M 12
	M 12
	M 12
	M 16
	M 16
	M 16
	M 16
	M 16
	M 20
	M 24
	M 24
	M 24
	M 24
	M 27
	M 27
	M 30
	M 33

	Brides
	Longueur sous tête
	mm
	50
	55
	55
	60
	60
	60
	70
	70
	80
	90
	90
	90
	90
	100
	100
	120
	120

	PN 25
	Longueur filetée
	mm
	30
	30
	30
	38
	38
	38
	38
	38
	46
	54
	54
	54
	54
	60
	60
	66
	72

	 
	Poids
	kg
	0,095
	0,1
	0,1
	0,22
	0,22
	0,22
	0,24
	0,24
	0,44
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,95
	0,95
	1,3
	1,5


Boulons d'assemblage normalisés


suivant NF E 27-311 (octobre 1969)


à tête et écrou hexagonaux


pour raccordement d'appareils de robinetterie normalisés


PN 10, 16 & 25


fig. 9829-.. - Acier A 37/A 42





Pour désigner un boulon, remplacer les deux points du n° de figure ci-dessus par le diamètre de la vis à tête hexagonale (12, 16, 20, 24, 27 ,30 ou 33) et indiquer ensuite la longueur.��Ex. : un boulon M 20 de longueur 80 sera désigné : fig. 9829-20, longueur 80��Nota : les boulons ISO décrits ci-dessous sont tenus en stock et livrés avec écrous H normal. 





Boulons d'assemblage normalisés


suivant NF E 27-311 (octobre 1969)


à tête et écrou hexagonaux


pour raccordement d'appareils de robinetterie normalisés


PN 10, 16 & 25


fig. 9829-.. - Acier A 37/A 42








