[image: image1.emf]Diamètres

DN en mm DN en pouces f ext. en mm

15 1/2 21,3

20 3/4 26,9

25 1 33,7

32 1 1/4 42,4

40 1 1/2 48,3

50 2 60,3

65 2 1/2 76,1

80 3 88,9

100 4 114,3

125 5 141,3

150 6 168,3

200 8 219,1

250 10 273,1

300 12 323,9

350 14 355,6

400 16 406,4

450 18 457,0

500 20 508,0

550 22 559,0

600 24 610,0

650 26 660,0

700 28 711,0

750 30 762,0

800 32 813,0

850 34 864,0

900 36 914,0

DN

F

 EXT.


� EMBED Excel.Sheet.8  ���








_1326698472.xls
Feuil1

				Diamètres

		DN en mm		DN en pouces

		15		1/2		21.3

		20		3/4		26.9

		25		1		33.7

		32		1 1/4		42.4

		40		1 1/2		48.3

		50		2		60.3

		65		2 1/2		76.1

		80		3		88.9

		100		4		114.3

		125		5		141.3

		150		6		168.3

		200		8		219.1

		250		10		273.1

		300		12		323.9

		350		14		355.6

		400		16		406.4

		450		18		457.0

		500		20		508.0

		550		22		559.0

		600		24		610.0

		650		26		660.0

		700		28		711.0

		750		30		762.0

		800		32		813.0

		850		34		864.0

		900		36		914.0



&L&"Times New Roman,Normal"&8P.A.3&C&"Times New Roman,Normal"&8&F

DN

F EXT.



Feuil2

		



&A

Page &P



Feuil3

		



&A

Page &P



Feuil4

		



&A

Page &P



Feuil5

		



&A

Page &P



Feuil6

		



&A

Page &P



Feuil7

		



&A

Page &P



Feuil8

		



&A

Page &P



Feuil9

		



&A

Page &P



Feuil10

		



&A

Page &P



Feuil11

		



&A

Page &P



Feuil12

		



&A

Page &P



Feuil13

		



&A

Page &P



Feuil14

		



&A

Page &P



Feuil15

		



&A

Page &P



Feuil16

		



&A

Page &P






